“화재 NO! 안전 WANT!“
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(공릉동 진명비베레)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 『16호 “화재조사 전문화 및 화재통계관리”』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2016.01.13.(수) 07:32경

나. 화재장소 : 노원구 동일로190길 7(공릉동. 진명비베레)

다. 화재원인 : 전기적요인(절연열화)

라. 화재개요 : 서울특별시 노원구 동일로190길 7 진명비베레 지하1층 배관 동파방지열선에서 전기적인 요인으로 전선피복에 착화발화 추정

마. 화재피해내역 : 총483천원(부동산 467천원, 동산 16천원)

바. 건물구조 : 철근콘크리트조 슬라브가 7/2 1동 72호 연면적 2075.80㎡

사. 소방안전관리대상 : 2급소방안전관리대상.  끝.

	현장대응단장
수신자	각과,각안전센터
담당자	김광식		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	전결 01/18 김용석
협조자
시행	현장대응단-443	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	(02)978-8119	/전송	(02)979-6119	/	fireshop@seoul.go.kr	/	대시민공개