	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 1월중 소방용수 및 지리조사 계획 변경 보고

1. 관련근거

○ 2015년도 소방재난업무가이드 『재난대응행전편(3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리)』

○ 소방행정과-479(2016.01.13.)호『소방공무원 인사발령(지방소방위이하)』

2. 현장대응단 진압대 인사이동으로 인한 1월중 소방용수 및 지리조사 계획을 아래와 같이 시행하고자합니다.

가. 조사기간 : 2016. 01.14. ~ 01. 31.

나. 조사대상 :

○ 소방용수시설 : 총558개소(소화전 556개소, 급수탑 1, 저수조 1)

○ 소방활동상 취약지리 현황 조사 및 지리조사

다. 조 사 자 : 전 직원

라. 조사방법 : 개인 담당 수리지정 및 각팀 6개조 편성

3. 행정사항

- 각 조별 수리조사후 신규 고장소화전은 본서 용수담당과 협의후 문서보고(필히 전직원 공람) 하고, 소방용수조사부에 즉시 기재할 것.

- 계획된 날에 소화전조사를 실시하지 못할 시 다음 근무일에 실시하여 소화전조사를 누락하는 일이 없도록 할 것(출장명령부 및 근무일지에 필히 기재).

붙  임 : 2016년 1월중 소방용수 및 지리조사 (진압대) 1부.  끝.

담당자	김주안		진압2대장	이완승		지휘2팀장	양동영		현장대응단장	01/18 라수찬
협조자
시행	현장대응단-579	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/	bigman69@seoul.go.kr	/	대시민공개