문서번호	운영과-412
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
박연웅		최대봉	01/21 조원준
협조

광진교8번가 및 빛의카페 시설물 정비 계획

2014. 1.

운  영  부

(운영과)

광진교8번가 및 빛의카페 시설물 정비 계획

광진교8번가 및 여의도 빛의카페의 시설물 정비 보수공사를 시행하여 시설물을 찾은 시민들에게 쾌적하고 안전한 환경을 제공하고자 함

Ⅰ				시설물 현황

광진교 8번가

❍ 위    치 : 서울시 광진구 천호동 527-2

- 광진교 하부전망대

❍ 면    적 : 453㎡

❍ 사용현황 : 본부직영

- 전시, 공연, 이벤트 프로그램운영(문화홍보과)

여의도 빛의카페

❍ 위    치 : 서울시 영등포구 여의동로 330(여의도동,2층)

- 여의도 한강공원내 물빛광장 맞은편

❍ 면    적 : 117.01㎡

❍ 사용현황 : 사용수익허가

운영사업자	사용수익기간	2차년도 사용료	용 도
이정옥	‘12.11.12 ～ 15.11.11(3년간)	104,995천원	일반음식점

Ⅱ				시설물 정비대상

광진교 8번가

❍ 문제점 : 계수기 오작동, 전시장 출입 자동문 오작동, 계단 LED 조명바 탈락․미점등, 아이리스 전시관 우측 유리하단 파손, 외벽 페인트 벗겨짐․녹물 오염

여의도 빛의카페

❍ 문제점 : 1층 데크 파손 및 도색 필요

※ 시설물 정비대상 현황 붙임 참조

Ⅲ			시설물 정비 보수공사 계획

공사내용

❍ 광진교 8번가

- 계수기 수리, 자동문, 계단 LED 고정․불량 LED교체,                   파손유리 교체, 외벽 페인트 도색

❍ 여의도 빛의 카페

- 1층 데크 파손부분 수리 교체, 방부페인트 도색

용역발주 계획

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 관련근거 :『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』   시행령 제25조 1항 5호 및 제30조 1항

❍ 계약기간 : 착수후 5일이내

❍ 하자담보 : 준공검사일로부터 1년간

❍ 소요예산 : 금6,000,000원(금육백만원)

❍ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영/ 한강공원 시설물 관리 및 개선/ 한강 전망쉼터(카페) 운영 및 관리/ 공공운영비

※ 광진교 8번가 계수기 수리: 계수기 수리 전문업체에 별도 의뢰

❍ 소요예산 : 금500,000원(금오십만원)

❍ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영/ 한강공원 시설물 관리 및 개선/    한강 전망쉼터(카페) 운영 및 관리/ 공공운영비

Ⅳ				추진일정

2014.1. 21               기본계획 수립

2014.1. 22               계약체결 의뢰

2014.1. 23 ~ 1.27       계약체결(총무과)

2014.1. 27 ~ 2.4        용역 착수 및 완수

붙임 : 시설물 정비대상 현황 1부. 끝