문서번호	기전과-409
결재일자	2016.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	01/18 이종엽
협조
	주무관		문준호

『2016년』

도로기전시설물 유지관리 용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2016년』

도로기전시설물 유지관리 용역 시행계획

도로기전시설물 일상유지보수의 일환으로 전기안전관리, 비상벨, 재방송설비, CCTV의 전문관리업체 유지관리 용역을 시행하여 안정적인 유지보수에 만전을 기하고자 보고드림.

관련근거

○ 기전과-381호(2016. 1. 15.) 2016년 도로기전·교통시설 및 건설장비 유지관리 계획

CCTV 유지관리 용역

○ 시설현황

시설명	CCTV	운영시스템(PC)	설치장소	비 고
계	31
마장지하차도	1대	1대	차도
성동지하차도	2대		차도
군자지하차도	2대	1대	차도
신답지하차도	2대		차도
답십리지하차도	2대	1대	차도
중랑지하차도	2대	1대	차도
동일로지하차도	2대	1대	차도
신내지하차도	보도4대, 차도2대	1대	보도,차도
능산지하차도	보도4대, 차도2대		보도.차도
응봉지하차도	2대		차도
옥 수 터 널	4대		터널
기전 상황실	-	3대

○ 용역개요

❍ 대    상 : CCTV 31대 및 운영시스템

❍ 용역기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31.

❍ 용역내용

- CCTV 영상 전송 및 표출 상태 매월 1회 정기점검

- 소프트웨어 및 데이터 송수신 상태 점검

- 감시용 카메라 정상 작동 상태 점검 및 유지 관리 등

- 2015년 신설 CCTV(금호,옥수)는 하자보수기간으로 유지보수 대체

전기안전관리대행 용역

○ 시설현황

(단위 : 개소)

계		터널		지하차도		비 고
대상	제외	대상	제외	대상	제외
9	6	1	2 금호.옥수	8	4 능산,서울숲1.2,응봉	저용량

시 설 명		설비현황(KW)			전 압	점검회수/월	비 고
		수전설비	발전설비	합 계
터널	무지개	110	-	110	380/220V	1
지하차도	신 답	400	250	650	22,900/380V	3
	중 랑	200	159	359	"	2
	성 동	111	130	241	380/220V	1
	군 자	109	160	269	"	1
	답십리	82	125	207	"	1
	동일로	136	148	284	"	1
	신 내	122	125	247	"	1
	마 장	99	115	214	"	1

○ 용역개요

❍ 용역기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.

❍ 용역내용

- 전기설비의 유지 ․ 운용 안전관리 (비상용 발전기, 배분전반 등)

- 전원선로 절연저항 및 접지저항측정으로 전기설비기술기준 적합 유지

- 월1회이상 정기점검 및 요청시 수시 점검

비상벨출동서비스 및 유지관리 용역

○ 시설현황

(단위 : 대)

계		신내지하차도		능산지하차도		금호터널		옥수터널		비 고
비상벨	CCTV	비상벨	CCTV	비상벨	CCTV	비상벨	CCTV	비상벨	CCTV
13	12	2	4	4	4	5	2	2	2

○ 용역개요

❍ 용역기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.

❍ 용역내용

- 관제센타를 통한 24시간 감시 : CCTV 12대

- 비상벨 작동시 확인 및 출동하되 필요시 무장진압 실시(관할 경찰서 사전통보)

- 비상벨 및 경광등에 대한 정기점검으로 정상기능 유지

재방송설비 유지관리 용역

○ 시설현황

(단위 : 대)

계		응봉지하차도		금호터널		비 고
재방송설비	CH	재방송설비	CH	재방송설비	CH
2	각 17	1	17	1	17

○ 용역개요

❍ 용역기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.

❍ 용역내용

- 비상주 인력에 의한 365일 상시 지원

- 연간 정기점검 계획서에 의거 개소별 월 1회 정기점검 실시

- 필요에 따라 수시점검 및 특별점검 실시

추진방법 - 수의계약

○ 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조1항 5호

구 분	용역업체	주 소	사업비 (천원)	전화번호
CCTV 유지관리	㈜투윈스컴	서울시 성동구 아차산로11길 27	10,690	02) 3409-0811
전기안전관리대행	㈜다우안전기술단	서울시 동작구 남부순환로 2045, 5층 1047-32	16,896	02) 357-0002
비상벨출동서비스 및 유지관리	㈜911무인경비시스템	서울시 노원구 동일로 1056	9,013	1588-3911
재방송설비 유지관리	㈜아함전자	경기도 부천시 원미구 조마루로 385번지 45	13,277	032) 611-6426

○ 예산과목

◽ CCTV, 전기안전관리대행, 비상벨출동서비스

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

◽ 재방송설비

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수, 시설비

보고자 의견

○ 2015년도 용역계약이 2015. 12. 31.로 계약기간이 종료됨에 따라,

○ 상기와 같이 최저가인 업체와 2016년도 용역계약을 시행하여 도로기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.