피난·방화시설 현지확인 조사서(호텔컬리넌건대)

대상명	호텔컬리넌건대		위 치	*********** ***********
대표자	가양기업	전화번호	*************		처종(업종)	숙박시설
규 모	R/C조 슬라브가 8/3층 연면적 2,822㎡

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄, 훼손 및 변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물 적치 행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	방화셔터 작동 적정함.
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	안내문 배부 및 지배인 대동 완강기 사용법 교육 실시함
참 고	특이사항 없음.

2016.  1. 18.

결재	센터장		예방과장
	강호석		01/18 김윤섭
협조