		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방공사감리 결과보고서 제출 관련 보완회시 알림 *********************************

1. 민원접수 제167호(2016.01.18.)와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에 부적합하여 보완회시를 요청하고자 합니다.

가. 건 물 명 : *********

나. 건물위치 : *****************

다. 건 축 주 : *******

라. 건물규모

○ R/C조, 4/0층, 연면적 1,285.54㎡ 1개 동, 가설건축물(모델하우스)

마. 소방시설

○ 소화기구, 스프링클러설비, 호스릴식이산화탄소소화설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등

바. 시공업체 : **********************************

***********************************

사. 감리업체 : ******************************

아. 보완사항 : 건축도면과 소방도면을 비교한 결과 지상3층 계단부분이 상이하여 소방시설 위치 변경 요함

3. 보완완료 후 유선(☎ 02-485-8119/시설지도담당)으로 소방시설 완공검사증명서 발급을 신청하여 주시기 바랍니다.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					㈜한일이엔에스 대표 박완교 귀하(03938 서울특별시 마포구 모래내로 5(성산동 592-6)), 주식회사장수플랜트 대표 한병용 귀하(02401 서울특별시 동대문구 이문로 177(이문동 257-290)), 대안엔지니어링 대표 이찬복 귀하(03766 경기도 고양시 일산동구 백석로85번길 35-9(백석동 1217-2) 101호)
담당자							남태화			예방팀장					代홍성원					예방과장					전결 01/18 김주호
협조자
시행			예방과-1175									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)485-8119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)