문서번호	예방과-1179
결재일자	2016.1.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	代홍성원		전결 01/18 김주호
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

*********************************

1. 민원접수-제167호(2016.01.18.)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와

관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2016. 1. 18. (월)

******************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 *********************************
가. 감리대상 건축물 *********
위 치		********************
건 축 주		*********	허가동의일		2015.10.08.(제15-217호)
			시공신고일		2015.12.02.(제15-250호)
건 물 구 조		양식 R/C조, 4/0층, 1개 동 대지면적 1,287.00㎡, 건축면적 537.99㎡, 연면적 1,285.54㎡
주 요 용 도		가설건축물(견본주택)		소방시설 시 공 자	********************************** ****************** *********************************** ****************
소방공사 감리자		****************************** ***************** ******		감리등급 (감리구분)	***** *****************
소 방 시 설		○ 소화기구, 스프링클러설비, 호스릴식이산화탄소소화설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건축물 소방공사 감리결과보고서를 확인한 바 건축도면과 소방도면을 비교한 결과 지상3층 계단부분이 상이하여 보완을 요청합니다. 끝.