문서번호	계획설계과-555
결재일자	2016.1.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
최영서	이임섭	01/18 이규상

2015년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교

저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

2016. 1.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1417

2015년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교

저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 저수조 위생관리 실태점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		학교 급수 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,344 개교

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,344 개교	598	383	318	45

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 830 개교 (61.7%)

※ ’15. 6월 말 803개교(직결전환 : 27개교)

- 저수조급수 : 514 개교 (38.3%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,000 개교 (74.4%)

․ 직결급수 학교 : 630 개교 (46.9%)

․ 저수조급수 학교 : 370 개교 (27.5%)

- 음수대미설치학교 : 344 개교 (25.6%)

․ 직결급수 학교 : 200 개교 (14.9%)

․ 저수조급수 학교 : 144 개교 (10.7%)

※ ’15. 6월 말 165개교, ’15. 10월 말 149개교

Ⅱ		’15년 하반기 위생관리 실태점검

❍ 점검개요

- 점검대상 : 149개교(음수대 미설치 저수조 급수학교, ’15. 10월말 기준)

※ 점검기간 중 음수대 설치 3개교, 직결전환 4개교 (중복 2개교)

- 점 검 자 : 시민평가단(2명)과 수도사업소(1명) 합동

- 점검내용 : 저수조 관리상태, 상태점검 및 관리자교육 실시여부 등

- 점검기간 : ’15. 10. 1. ~ 12. 31.(3개월간)

❍ 점검결과

- 관리상태 양호 : 137개교(91.9%)

- 위생관리 지적 :   12개교(8.1%)       ※ 1개교 중복

․ 관리자 교육 미이수 : 12개교  ․ 위생상태 점검 미실시 : 1개교

Ⅲ		행정사항

❍ 수도사업소장은 지적사항에 대해 해당 학교에 즉시 시정 조치토록 지도·감독

- 교육대상자가 된 날로부터 1년 이내 수도시설의 관리에 관한 교육 이수

- 월 1회 이상 저수조의 위생상태 점검 실시

붙임 : ’15년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 1부.  끝.