함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의정수센터 제2여과지 공동구내 누수조치(하자보수) 요청

1. 우리정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 제2여과지 공동구내 누수에 대해 아래와 같이 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공사개요

- 공 사 명 : 구의재건설 및 고도정수처리시설공사

- 공사기간 : 2009. 11. 23 ~ 2015. 4. 20

- 시공 및 감리업체 : ㈜대우건설, ㈜한국종합기술

나. 누수발생 현황

시설물명	위 치	누수내용	발생 시점	비고
제2여과지 공동구	유입수로 (중앙)	콘크리트 신축죠인트 천장부 누수	2015년 12월 경
〃	배관실 끝단 (동측)	외부 전선관을 통해 누수 유입	2016년 1월 경

다. 요청내용 : 2016. 1. 29까지 누수조치 계획서 제출

따로붙임: 누수관련 사진 각 1부. 끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장),한국종합기술(주),(주)대우건설 토목시행팀
주무관	김달회		정수시설과장	임두선		구의아리수정수센터소장	01/18 이달영
협조자
시행	정수시설과-151	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개