누수 피해 발생 보고서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이연한	유명수	01/18 이승철

	우리사업소 관내 성북구 삼선동1가11-45 상수도관 누수에 따른 피해 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 18.
보고자 : 지방시설주사보 이 연 한

▣ 제목 : 누수피해 발생 보고

□ 누수피해 민원 현황

가. 신고위치 :************

나. 신 고 자 :************************************************

다. 접수일시 : 2016년 1월 15일(금) 19시 34분

라. 접수내용 : ************상수도관 누수로 인한 건물 침수 피해

□ 누수사고 현황

가. 누수민원 접수 : 2016. 1. 15.(금) 19시 34분

나. 누수복구 착수 : 2016. 1. 15(금) 20:00

다. 누수복구 완료 : 2016. 1. 16(토) 01:20

라. 누 수 원 인 : *********** 앞 급수관(D=15㎜)에서 누수되어 건물 침수피해가 발생함.

□ 누수피해 현황

가. 재물피해

◦ 피해목적물

- 삼선동1가11-15호 건물 지하 침수에 따른 바닥장판 및 벽지등 피해

◦ 피해추산액

- 미정

나. 신체장애 피해 : 없음.

□ 보고자 의견

◦ 상수도관 누수로 인한 건물 지하 침수 피해로 서울시 상수도 사업본부에서 가입한 손해배상보험회사(삼성화재)에 보험사고를 접수하여 누수피해 민원을 처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 보험사고 접수 양식 1부.

2. 누수복구 완료보고서 1부.  끝.