문서번호	수도자재관리센터-1008
보존기간	년
결재일자	2016.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관	행정관리팀장	소장
김범선	정희순	01/18 성시영
협 조
	공사자재관리팀장		최정화
	계량기관리팀장		송영무

2016년 해빙기 시설물 안전관리 추진계획

2016. 1

수도자재관리센터

(행정관리팀)

2016년 해빙기 대비

시설물 안전관리 추진계획

해빙기 동결과 해빙 등으로 인하여 시설물의 안전사고 발생이 우려되는 바, 이를 사전에 예방하고자 안전관리 계획을 수립하여 시설물 보호와 인명 및 재산피해를 최소화 하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

추진근거

○ 2016년 해빙기 안전관리 추진계획 (건설안전과-670, 2016.01.14.)

추진목표

○ 청사내 시설물 보호 및 자재 및 물품 피해 최소화

필 요 성

○ 지구 온난화 영향으로 주기적인 기온 변화폭이 크고, 폭설 및 혹한예상됨

○ 해빙기 계절적 현상으로 옹벽 등의 붕괴 및 변형이 발생될 개연성 높음

추진방향

○ 해빙기 대비 시설물 및 자재적치장 안전관리 관련 업무 추진.

○ 해빙기 안전점검반 구성 운영.

○ 해빙기 대비 안전점검 실시 및 예방조치 시행.

Ⅱ		사전 조치

해빙기 대비 안전점검반 구성 운영 및 상황관리

○ 안전점반 구성(총6명))

- 본관건물 및 외곽시설물 : 행정관리팀장(정희순), 청사담당(김범선)

- 자재적치장 및 자재창고 : 공사자재관리팀장(최정화), 소형창고(윤승옥)

- 계량기창고 및 폐계량기적치장 : 계량기관리팀장(송영무), 계량기창고(김정선)

○ 안상황관리체계 구성.

- 붙임 1 참조(비상연락망)

해빙기 인명 및 재산피해 위험시설 일제조사.

○ 조사기간 : 2016. 01. 18 ~ 02. 11.(25일간)

상황관리체계 구축·운영

○ 운영기간 : 2016. 02. 15. ~ 03. 31.(46일간)

집중관리대상 시설 점검 및 관리

○ 점검 및 관리기간 : 2016. 02. 15. ~ 03. 31.(46일간)

인명피해 위험시설 특별관리.

해빙기 안전관리 교육 실시(2월중)-전직원대상.

Ⅲ		추진 계획

안전점검 일제조사

○ 해빙기 지반침하 등으로 붕괴 시 인명피해가 우려되는 위험시설물.

- 축대·옹벽(본관건물 외곽 축대 등)

○ 지반의 침하, 균열, 붕괴 우려시설물 집중 점검.(외부 담장)

○ 적치장 적치 자재 등 붕괴사고 위험 점검.

○ 창고내 자재 및 부품 적치 상태 점검.

○ 옥상 및 천장 시설물 추락 가능물 사전 점검.

○ 폭설로 인한 붕괴 위험시설물 및 자재적치 상태 점검.

운영체계 구축 및 운영

○ 상황실 운영

- 운영기간 : ‘16.02.15 ~ 03.31(46일간)

- 편    성 : 1반 행정관리팀, 2반 공사자재관리팀, 3반 계량기관리팀

- 운영방법 : 안전위해 사항 발생시 소집 운영, 보고체계 유지

집중관리 시설점검 및 관리

○ 운영기간 :‘16.02.15 ~ 03. 31(46일간)

○ 관리자 지정으로 시설물 유지관리 책임성 강화, 시설물 점검

○ 안전관리 추진기간 추진기간 동안 예찰, 안전점검, 응급조치 실시

- 점검대상 : 옹벽, 자재적치장, 외곽 담장 등

- 점검결과 보고 : ‘16.03.10까지 자체점검 결과 제출

- 최종결과 보고 : ‘16.04.04까지

▷자체 점검표에 의한 점검결과 보고.(붙임 2 참조)

점검결과 조치사항

○ 일제조사 결과 안전위험성이 높은 시설물은 정밀안전진단 실시 후

보수계획 수립 시행

○ 자자적치물 등의 붕괴 위험시 보강작업 실시 및 대피

- 붕괴대비 훈련 및 상시 감시체계 유지

- 작업중 안전장비 착용 의무화

Ⅳ		기 타

○ 신속한 상황보고체계 유지.

중대한 위험요소 발견시 평일은 청사담당, 공휴일 및 국경일은 사령이 선조치 후 즉시 소장 및 상수도본부 시설안전부에 보고.

○ 상수도시설물 해빙기 안전사고 징후정보 상시 수집.

○ 위험시설 보완 조치하고 조치결과를 전․후 사진을 첨부하여 본부 담당 부서(시설안전부 시설과)에 제출-행정관리팀 청사담당.

붙 임 : 1. 비상연락망도 1부.

2. 분야별 해빙기 안전점검표 1부. 끝.