“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	상수도 소화용수설비(사설) 현지확인 계획 알림(월계3주택 외 2개소)

1. 관련문서

○ 예방과-21825(2015.12.31.)호『소방시설완공검사증명서 교부관련 업무 알림(월계3주택재건축정비사업)』

○ 예방과-185(2016.1.5.)호『소방시설완공검사증명서 교부관련 업무 알림(공릉동 주상복합)』

○ 예방과-890(2016.1.14.)호『소방시설완공검사증명서 교부관련 업무 알림(상계보금자리주택)』

2. 위와 관련, 우리서 소방시설 완공검사증명서 교부대상 중 상수도 소화용수설비 설치 대상에 대한 현지확인 계획을 다음과 같이 알려드리니 해당119안전센터장은 현지확인 후 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 현지확인 대상(붙임1. 참조)

○ 건물명 : 월계3주택재건축정비사업 외 2개소

○ 위  치 : 노원구 월계동 531번지 일대(외 2개소)

○ 수  량 : 3개소

나. 확인기간 : 2016. 1. 18. ~ 1. 22.(기간중)

다. 확 인 자 : 119안전센터 소방용수 담당자(상계, 공릉, 월계)

라. 점검방법 : 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 – 붙임4 참조

마. 결과보고 : 2016. 1. 22(금)한 – 붙임1,2,3 참조

바. 기타사항 : 해당 건물 상수도 소화전 점검시 관계인에게 안전관리 당부 등을 통하여 상수도 소화용수설비 유지관리에 만전을 기할 수 있도록 하여주시기 바랍니다.

붙임  1. 전산자료 기초조사서 1부.

2. 소방용수시설 기록카드 1부.

3. 현지확인 결과복명서 및 결과서 1부.

4. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과, 현장대응단, 각 센터
담당자	강현규		대응총괄팀장	임영환		재난관리과장	01/18 양철근
협조자
시행	재난관리과-321	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)	/
전화	02)976-8119	/전송	02)971-5118	/		/	대시민공개