서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하자보수 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2015년 4분기 정기 하자검사 결과, 귀사에서 시행한 공사와 관련 아래와 같이 하자 사항이 적출되어 통보하오니,

3. 현장 조사후 하자보수 시공계획서, 착공계를 제출하여 주시고 작업 완료후에는 준공계를 공사 전 ․ 중 ․ 후 사진을 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

연번	공 사 명	계약자		적출내용	비 고
		회사명	대표자
1	2013년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-강서	㈜정준건업	황성준	신축이음장치 1개소 손상 - 바7-2~바7-3:소음발생(볼트풀림)
2	2014년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-강서	㈜신선영건설	정봉수	신축이음장치 1개소 손상 - P14 : 신축이음장치 파손	3분기 적출사항
3	성산대교 보수공사	대원공업(주)	양문선	신축이음장치 2개소 손상 - P2:신축이음장치 파손 - 바4-2~바4-3:소음발생(볼트풀림)

붙임 : 하자발생 현황사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)정준건업 대표 황성준,(주)신선영건설 대표 정봉수,대원공업(주) 대표 양문선
★주무관	전봉재		교량기획팀장	하현석		교량안전과장	01/18 박문희
협조자
시행	교량안전과-930	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1947	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개