	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고 (화곡동 1026-5 근린생활시설)

1. 민원접수-349(2016.1.18.)호 “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 화곡동 1026-5 외 2필지

나. 건 축 주 : 이상교

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하1층/지상6층, 연면적 2,234.19㎡

라. 용    도 : 근린생활시설

마. 건축구분 : 신축

바.소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,간이스프링클러설비,

피난기구,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,유도등,비상조명등

사. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜서광이에스(경기고양 제2005-06호)

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사업체	㈜신한에프엔씨	경기도 고양시 덕양구 삼송로205번안길 2 ***************	**** ********	김귀형	김재관
	㈜세종방재설비	인천시 부평구 후정로14번길 27 ***************	**********	오재구	오재구
감 리 업 체	㈜서광이에프	경기도 고양시 덕양구 화정로 53-1 (*************)	**** ********	조재경	김재경

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 화곡동1026-5 근린생활시설 건물 소방시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 적합하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	손성호		예방팀장	이대우		예방과장	전결 01/19 김경근
협조자
시행	예방과-1253	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	부분공개(6)