함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(1월18일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	1월18일(월)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	316,942	319,152	297,730	302,134	감2,210	증22,244	증15,165
공릉1중블록	32,934	33,501	32,559	34,183	감567	증375	감1,249
공릉2중블록	135,048	119,477	115,151	232,660	증15,571	증19,897	감97,612
월계1중블록	59,079	61,529	60,152	53,687	감2,450	감1,073	증5,392
월계2중블록	67,245	78,977	66,875	-53,393	감11,732	증370	증120,638
북악4중블록	22,636	25,668	22,993	34,997	감3,032	증2,675	감12,004

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′16.01.18) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	장종욱		북부수도사업소장	01/19 박용진
협조자
시행	시설관리과-1080	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개