문서번호	시설관리과-1093
결재일자	2016.1.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
정재필	代이한수	01/19 장종욱

저수조 청소대상 제외(임시) 요청 건축물

현장조사 보고서

2016. 01.

저수조 의무청소 건축물 청소제외 현장조사 보고

강북구 관내 아래 건물 관리자로부터 저수조 의무 청소대상 제외(임시) 요청이 있어 현장을 조사하고 보고합니다.

2016 .01. 19

보 고 자 :     지방시설서기보 정 재 필

저수조 의무 청소대상 제외 건축물 조사 보고서

건물명칭	*******
건물현황	건 물 주	***		소재지	*************
	관 리 자	***		전화번호	************		건축년도	**********
	건물용도	**		건물면적	********		층수	***** ****
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	**		규모(용량)	물탱크재질		설치위치	전동밸브
	지 상	***		***	*********		건물내	-
	지 하	***		****	****		건물내	-
구 분		조 사 내 용
현장조사 내용.		상기 건물은 2015년 하반기부터 리모델링 공사중이고 내부 일정문제로 명확한 공사일정이 안나온 상태.
건물전경			건물전경			건물내부
						-
조사자 의견		저수조를 재사용시 반드시 청소 및 수질검사를 실시하는 조건하에 2015년 하반기~2016년 하반기까지 임시적으로 저수조 위생관리 대상에서 제외하고 반기별로 현장조사를 하여 관리하고자 합니다.