출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조팀장	도로시설과장
	이우근	박장규	01/22 이용심

	명에 의하여 2014. 01.21. 강구조시설물 안전점검관련 서호교(램프) 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 22.
보 고 자 : 계약다급 성 명 : 이우근 (출장자 : 박장규, 이우근, 이제택)

보 고 내 용
일 시	2014.01.21(화) 13:10 ~ 17:20
건 명	출장결과 보고서(01.21)
내용	○ 출장지 : 서호교(마포-A램프) ○ 출장내용 - 1월 강구조시설물 안전점검 - 서호교(마포-A램프) : 서부 교량보수과 관리 ○ 출장결과(점검결과) - 강박스 거더단부측 틈새로 우수유입 흔적 - 강박스 내부 브레이싱부 볼트 부식 등. 끝.
비 고