		서부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소**********

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	020264792	고객접수번호	0962016003165
수용가명	***	민원신청일	2016년 01월 19일
수용가주소	******************************************
신청인	***	신청인연락처
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19681213	기물번호	b0900115411
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	신정우
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	동결	수압/관종	4kg/cm² / SSP
처리결과	D=15mm 옥외동결 접수된 사항으로 옥외는 해빙완료 하였으며, 옥내동결도 수반하여 옥내동결에 대하여는 수요가에서 해빙토록 안내 하였슴.

끝.

주무관							신정우				주무관					함현준					급수운영과장					01/19 박길영
협조자
시행			급수운영과-1339										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/
전화		3146-3651							/전송			3146-3689					/	sjwoo67@seoul.go.kr													/	부분공개(6)