비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	백현승	탁한수	01/19 최광수

2016.1.18.(월)

대상명	*******		위 치	*************
대표자	*** *****	전화번호	******** *****		업 종	학원
규 모	R.C 11/-5 층, 연면적 10,398㎡ **************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	특이사항없음
비상구 훼손행위	특이사항없음
물건적치 또는 장애물 설치	특이사항없음
비상구 변경행위	특이사항없음
기타 위반사항	특이사항없음
참 고	-