문서번호	시설과-366
결재일자	2016.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
이춘한	공헌구	심상원		01/19 송천헌
협 조
	동물원장		이기섭
	전략기획실장		윤대진
	총무과장		이경로

2016년 공공요금(에너지) 절감 계획

2016. 1

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 공공요금(에너지) 절감 계획

Ⅰ		목표 및 추진방향

※ 2016년 공공요금 예산축소 대책

○ 전년도 납부금액(3,249백만원) 대비 책정예산(2,764백만원) 축소됨

○ 공공요금의 금액증가 비율이 10%정도를 감안하여 금년에 납부       금액은 3,575백만원이 예상됨에 따라 부족분 811백만원에 대한       확보대책 필요(하반기중 예산절약분에 대한 전용방안 검토)

○ 유가의 지속적 하락으로 도시가스 요금은 인하중에(-10%)        있으나 수도요금과 전기요금은 상반기중 인상이 예상됨

○ 시설물의 확장과 현대화로 인하여 에너지 소비가 증가되는 추세이나       불필요한 낭비요인을 발굴하여 증가율을 억제토록 방향설정

☐ 목    표 : 2015년 사용량 증가율 대비 20% 억제

○ 2016년 수돗물 사용량 증가율 6% → 5% 이내 달성

○ 2016년 전력 사용량 증가율 6% → 5% 이내 달성

○ 2016년 도시가스 사용량 증가율 19% → 15% 이내 달성

☐ 추진방향

○ 에너지 절감을 통한 공공요금 절약 세부시행계획 수립 시행

○ 직원들의 에너지 절감의지 고취 및 부서별 세부절감대책 마련

- 에너지 시용부서의 적극적인 자체실행계획 수립 및 이행

○ 수돗물 사용량 증가요인 분석 후 세부실행계획 추진

○ 전력낭비 요인과 전기안전 위해요인 분석 후 세부실행계획 추진

○ 하절기 및 동절기 대비 에너지(전력, 도시가스) 절감대책 강구

Ⅱ		수돗물 사용 현황 및 분석

☐ 최근 3년간 수돗물 사용 현황

2013년 사용량 : 904,409톤

전년대비 12.4% 증가

2014년 사용량 : 925,259톤

전년대비  2.4% 증가

2015년 사용량 : 982,100톤

전년대비 6% 증가

2013년 대비 8% 증가

☐ 2015년 사용량 증가요인 분석

○ 2014년도에는 2~3월 AI 사태로 인한 대공원 휴장으로 수돗물  사용량 증가가 크지 않았음

○ 2015년도에는 봄철 가뭄과 조절저수지 정비공사로 인하여 조절저수지(1400톤/일)용수 공급이 중단되고 있어 수돗물 사용이  상승 되었음 (전년 대비 일평균 352톤 증가)

조절지 전경	청계호수 전경

Ⅲ		전력사용 현황 및 분석

☐ 최근 3년간 전력 사용 현황

2013년 사용량 : 11,578,169KW

전년대비 10% 증가

2014년 사용량 : 10,301,371KW

전년대비  11% 감소

2015년 사용량 : 10,916,588KW

전년대비 6% 증가

2013년 대비 5% 감소

☐ 2015년 사용량 증가요인 분석

○ 2014년에는 2~3월 AI 사태로 인한 휴장으로 공원내 매점 및 식당이 휴업하고 이후 세월호 침몰사고에 따른 관람객 감소로 전력사용량 11% 감소

○ 계절적으로 겨울철 사용량이 여름철에 비하여 많은데 이는     동물사에서 전기식 보조난방기구 다량 사용이 주원인임

전기 열등형 히터	전기 열등형 히터

○ 대규모 사용처보다는 사무실, 대기실 등의 소규모 사용처 환경개선을 위한 냉난방 기구가 점진적으로 늘어나고 있는 추세임

Ⅳ		도시가스 사용 현황 및 분석

☐ 최근 3년간 도시가스 사용 현황

2013년 사용량 : 813,000톤

전년대비 13.1% 감소

2014년 사용량 : 689,000톤

전년대비  15.1% 감소

2015년 사용량 : 853,000톤

전년대비 19% 증가

2013년 대비 5% 증가

☐ 2015년 사용량 증가요인 분석

○ 동절기 생육환경개선을 위해 열대 ․ 아열대 동물사 사육온도를 57℃→60℃로 상향조정 공급함에 따라 약 31% 증가 예상

- 증가량 : 57℃ 148,210톤/월 → 60℃ 193,011톤/월

○ 신규 난방 수요처(독신자숙소. 제1AF관, 종관소 등) 증가

Ⅴ		에너지절감 세부 추진계획

☐ 에너지 지킴이 순찰 시행

○ 시설과 직원 매일 순찰 시행후 결과보고 시행(주간)

○ 에너지 낭비요인 사전예방 및 화재예방 중점 시행

※ 2015년 추진내용

- 일일순찰 90회 실시

- 에너지 절약 홍보 전직원 메일발송 3회

- 각 사무실 및 동물원 거점사 냉.난방 절약 당부 40회

- 에너지 절약 교육 1회

- 무단사용 개별 난방기구 수거 3건

- 복도조명, 화장실, 휴게실 순찰하여 불필요 조명 소등

☐ 수돗물 사용 절감계획

○ 각 부서별 수돗물 절약방안 및 세부실천계획 수립 시행

- 구체적인 실행계획 수립 후 자발적, 적극적 이행 유도

- 수돗물 주요 사용장소에 관리책임자 지정

○ 수돗물 사용제한

- 동물사 수경설비(계류, 분수, 폭포 등)용수는 잡용수 사용

・향후 곰사, 표범사 개선공사 등 수경설비 증가 추세에 있으므로 설계 시부터 수경시설 용수 적정 사용량 검토 이행

- 동물사 방사장 및 내실 청소용수는 잡용수 사용 준수

- 동물사 방사장 대형 폰드는 잡용수 사용

- 방사장 내외 수돗물 공급시간 준수(불가피한 경우 이외에는 24시간 개방 금지, 퇴근 시 반드시 잠글 것)

- 조경용수 및 경작지 재배용수 수돗물 사용 금지

○ 수돗물 대체용수 개발・공급계획 수립 : 시설과 주관

- 부서별 빗물저류시설, 하천수 이용시설 등 활용방안 강구

- 지하수 관정 필요한 부서는 자체계획 수립 후 시설과와 협의

○ 매월 수돗물 절약결과 점검 확인 후 모범사례 발굴 및 미이행부서 실질적인 제재 시행

☐ 전력 사용 절감계획

○ 각 부서별 전력사용 절약방안 및 세부 실천계획 수립 시행

- 구체적인 실행계획 수립 후 자발적, 적극적 이행 유도

- 전력 주요 사용설비에 관리책임자 지정

○ 동물사별 열등기구 설치 자제 및 적정관리

- 동절기 난방공급온수 온도를 상향조정하여 공급하고 있으나  열등기구 설치 ․ 사용 증가로 인해 사용량이 줄지 않고 있음

- 임의로 설치한 열등기구는 점검 후 철거하고, 사용이 필수불가결한 곳은 자체방침을 수립, 시설과와 협의 후 설치

- 동물사육 매뉴얼에 따른 적정 난방방식과 환경을 근원적으로  검토하여 체계적인 사육환경 조성 필요(적정온도 유지)

○ 난방용 전열기구(전기온돌판넬 등) 사용 자제 및 적정관리

- 사무실, 휴게실, 대기실 등에 개인용 난방기 및 사용 금지

- 전기온돌판넬(바닥난방) 사용은 꼭 필요한 경우에만 설치하되 관리자를 지정하고 시설과에 통보 후 사용

○ 전기화재 방지를 위한 비인가 전열기구 사용금지

- 비인가 난방기구 및 전열기구의 개별사용을 금지하고 있으나          근무지 환경개선과 후생복지 차원에서 계속 증가되는 추세임

- 부득이하게 난방기구가 필요한 장소는 해당과에서 책임자를          지정하여 방침을 득한 후 승인제품 사용, 그 이외에는 철거

- 동물사에 겨울철에 임기응변식으로 사용되는 열등 히터사용  으로 전력사용 증가의 주요원인이 되고 있으며, 화재 및 감전사고 요인이므로 반드시 자격자가 승인제품으로 시공

○ 전기사용 시간 조정 운영 및 관리 강화

- 점심시간대 컴퓨터 모니터 끄기와 조명 소등 준수

- 퇴근시 냉난방기기 및 콘센트 전원끄기 확인 철저 이행

- 실내온도 규정 준수  : 동절기 18℃  하절기 28℃

○ 최대수요전력 피크치 관리(ESS 설비) 강화 : 2천만원/년 절감

최대전력관리장치	ESS 설비

○ 여름철 냉방기 가동시간 운영 조정 및 관리 강화

- 특별한 사유가 없는 한 혹서기 기간 중에만 가동

- 실내온도 규정 준수  : 동절기 18℃  하절기 28℃

○ 직원 및 공무직 휴게실과 대기실에 대한 전열기구 사용 자제 및 적정 관리

- 실태조사 : 90개소에 대한 전수조사

- 향후 관리계획 (화재 안전 및 에너지 절약)

․ 노후시설은 철거 후 교체하고, 부적합시설은 철거

․ 시설과에 통보없이 설치한 전열기구는 모두 철거 원칙

․ 내구년한 검토 후 2~3년 주기로 교체하도록 기준 마련

․ 분기별 정기점검 실시 : 시설과 별도 계획 수립

․ 담당자 지정 운영하고 안전여부 확인을 위한 수시점검 실시

☐ 도시가스 절감계획

○ 각 부서별 도시가스사용 절약방안 및 세부 실천계획 수립 시행

- 구체적인 실행계획 수립 후 자발적, 적극적 이행 유도

- 도시가스 주요 사용설비에 관리책임자 지정

○ 직원들이 에너지 절약정신 철저 인식토록 지속 홍보 및 교육

- 직원들이 무절제한 가스시설 사용을 자제하고 에너지 절약토록 홍보 및 교육

- 퇴근 시 가스사용시설 운전정지 상태 반드시 확인토록 안내

- 사무실, 대기실, 휴게실, 통로에 가스사용시설(냉난방기 등)을 불필요하게 계속 켜놓지 않도록 홍보 및 교육

○ 건축물 시설개선 시 설계용역부터 반영

- 기존 건축물은 노후된 창문 교체, 이중창 설치, 건축물 단열시공 강화, 창문틈새 열손실 방지 조치

- 신규 건축물은 에너지절약방법 최대한 적용하여 설계 시공

○ 시설 미비점 보완 추진

- 무분별한 냉난방기 사용을 억제하고, 사용장소 여건을 고려한 적정 유지관리체계 구축

- 동물사 전열기 사용 관리 체계화 계획과 연계하여 도시가스 사용시설과 사용장소 여건에 적합하게 운영 관리토록 개선

○ 열원에너지 효율적 운영을 위한 개선사업 계속 추진

- 효율이 높은 냉난방시스템과 공급계통 개선

- 기존 노후설비는 고효율 기기로 교체

- 열원의 효율적 운영을 위한 에너지진단용역 시행 (10~11월)

○ 가스사용량 절약방안 이행여부 확인 점검

- 월별 사용량 확인 ․ 점검 후 절약방안 미이행 시 냉난방공급 중단 등 제재조치

- 계속 미이행할 경우 담당자 및 부서장 경고 조치

Ⅵ		행정사항

☐ 전부서 공공요금(에너지) 절감 세부실행계획 수립 시행

- 원장방침 후 시설과에 제출

- 목표치(공공요금, 에너지) 제시하여 양식(별첨1)에 의거 작성

☐ 에너지 절약방안 자체 방송 실시 : 총무과

- 점심시간 및 퇴근시간 각 1회

- 근무시간 및 생활 속 에너지 절약 습관화 유도

- 방송문(안) 별첨2 참조

☐ 에너지 절약계획 이행여부 점검 ․ 확인 순찰 : 시설과

- 에너지 절약 준수상태 순찰시행 : 전기시설팀. 기계화공팀

- 안전한 전기사용 준수상태 순찰시행 : 전기시설팀

- 점검표 별첨3 참조

첨부 :  1) 공공요금(에너지) 절감 세부 실행계획(양식) 1부

2) 공공요금(에너지) 절약 안내 방송문(안) 1부

3) 에너지 절약 준수상태 점검표(양식) 1부.  끝.

[별첨 1]

공공요금(에너지)절감 실행계획( * * 과)

공공요금 에너지낭비 사례 근절하는 에너지절약 (해당부서의 취지와 개요)

Ⅰ		추진근거

□ 2016년 공공요금(에너지) 절감계획 (시설과 대호 입력 )

□ 원장, 관리부장 강조 지시사항(1월 확대간부회의)

Ⅱ		추진방향

□ 공공요금(에너지) 절감 목표율 설정

□ 전기. 수돗물. 난방등 에너지 낭비요인 주요 대상 선정 개선

□ 시설별 공공요금 및 에너지 낭비요인 주요 대상 선정 개선

		세부 추진계획

□ 추진기간 : 2016. 00. 00. ~ 별도지시일까지

□ 추진대상 : 해당실과 업무 연관 시설

○ 대상 : 사무실 휴게실 대기실 사육공간 전시공간 관람공간

○ 내용 : 에너지 절감 목표율 달성 방법

「예」 세부추진내용

□ 공공기관 조명 사용제한

○ 홍보전광판 등 옥외광고물은 심야(23:00~익일 일출시)에 소등

- 의료기관, 대중 교통시설 등은 제외

□ 에너지지킴이 지정 및 공공청사 에너지 절약활동 강화

○ 사무실 창측, 복도, 화장실 등 부분소등

○ 중식시간 완전소등 및 미사용기기 전원 차단

○ 개인 전열기 사용제한 및 점검활동 강화

○ 4층 이하 엘리베이터 대신 계단 이용하기(4층 이하 운행금지)

□ 에너지절약 실태 자체점검 시행

○ 점검기간 : 2014.12.22. ~ 2015.2.28.

○ 점검내용

- 실내온도(18℃ 이하) 준수여부

- 개인 전열기 사용 제한

- 중식시간 사무실 조명 소등 등)

		행정사항 또는 협조사항

□ 시설과에 매월 5일 까지 공공요금(에너지) 절감 점검결과 제출

□ 협조 필요한 해당과 전파

○ 협조내용

-

-

○ 협조내용

-

-

- 끝.

[별첨 2]

공공요금(에너지) 절약 방송 안내문

□ 점심시간 : 매일 11시 40분 1회 실시

『직원 여러분께 알려드립니다...

점심시간 중에는 사용하지 않는 모니터와 전열기기는 꺼주시고 사무실 형광등도 소등하시기 바랍니다.

또한 업무중 자리를 비워둘 경우에도 모니터 끄기를 꼭 지켜주시기 바랍니다』 – 2회 반복.

□ 퇴근시간 : 매일 18시 00분 1회 실시

『직원 여러분께 알려드립니다...

일과를 마치고 퇴근시에는 반드시 주변의 전열기기를 모두 꺼주시고, 콘센트와 스위치 연결해지 상태를 확인하시고 퇴근하시기 바랍니다.

순간의 방심이 전기화재의 원인이 되므로 다시 한 번 작동여부를 확인하시어 전원 완전히 차단하시고 퇴근하시기 바랍니다』 – 2회 반복.

[별첨 3]

에너지 절약 준수상태 점검표
		부서명 :
점 검 내 용		점검결과
점심시간	냉.난방 가동시 출입문 개방 여부
	실내 조명 점소등 여부
	모니터 끄기 여부
	냉난방기 작동 여부
	개별 전기기구 사용 여부
퇴근시간	미사용 콘센트 접속여부
	컴퓨터 계속사용 여부
	부재중 모니터 끄기 여부
	냉난방기 작동 여부
	개별 전기기구 사용 여부
휴게실	전기장판 책임자 지정 여부
	실내 조명 점소등 여부
	부재중 계속사용 여부
	화재위험 요소 이상 유무
	개별 전기기구 사용 여부
기타
점검일자 : 2016년 월 일 시 분 점검자 : (인)