문서번호	총무과-755
결재일자	2016.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	경영지원부장	서울시립미술관장
김현철	황차호	권영섭	01/20 김홍희
협 조
	학예연구부장		백기영

2016년 시설물 안전관리 계획

2016. 1

서울시립미술관

(총무과)

2016년 시설물 안전관리 계획

우리미술관이 관리하고 있는 건축 등 시설물에 대한 2016년 안전관리 계획을 수립하여 일상적 유지관리 및 정기 및 수시 안전점검 실시를 통한 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제4조 및 동법시행령 제5조

○ 안전 및 유지관리계획을 시설물별로 매년 수립․시행하여야 함

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법시행령 제6조

○ 정기안전점검 : 상․하반기 각1회(1~6월, 7~12월)

○ 정밀점검 : B등급 3년에 1회실시(2017년 점검 예정)

2		관리대상

구 분	건물구조	연면적 (㎡)	주요시설	층수	비고
본 관	철근콘크리트, 철골조	13,433	전시실6, 수장고, 강의실, 사무실	3층/ 지하2	등록237호 시특법제2종
경희궁미술관	골조막구조	2,441	전시실 2개소	2층	특정관리대상
남서울미술관	조적조	1,569	전시실11,강의실	3층/ 지하1	사적254호
난지스튜디오	철근콘크리트조	2,122	작가실 25, 갤러리	2층/ 지하1	특정관리대상

※ 북서울미술관은 북서울미술관 운영과에서 별도 계획수립

3		추진 계획

□ 일상적 안전관리 체계 확립

○ 사용자에 의한 상시관리 유지

구 분	관리부서
청사관리(분관포함) 및 시설 전반	총 무 과
전시동 전시실	전 시 과
강의실, 자료실, 실기실, 강사실, 자원봉사자실	교육홍보과
수장고 (임시수장고 포함) 및 상설전시실	수집연구과

○ 해당 사용 부서에서 매일 환경순찰 등 점검 관리하며, 이상 유무 발생시 총무과에 통보 조치

□ 안전점검 실시

○ 자체점검

- 해빙기 (3월 ~ 4월)  : 해빙기 안전점검

- 장마기 (6월 ~ 7월)  : 우기 대비 안전점검

- 하반기 (10월 ~11월) : 동절기 대비 안전점검

○ 긴급 점검 : 집중호우 등 기타 긴급상황 발생으로 필요시 수시 시행

○ 외부 전문기관에 의한 점검

- 실시대상 : 서소문 본관(연면적 5,000㎡이상 전시장)

- 점검종류 : 정기점검 2회(상반기 1회, 하반기 1회)

- 점 검 자 : 안전진단 전문기관(서울시 등록기관)

- 소요예산 : 8,000천원(4,000천원 × 2회)

- 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 주요 점검사항

- 전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상의 문제가 있는 손상․결함 사항 및 시설물의 기능적 위험요소 점검

- 시설물 보수․보강공사의 점검, 기타 토목, 조경 시설 이상유무

□ 보수계획

○ 2016년 보수계획

- 1~3월 : 본관 및 분관 벽면도색 공사 및 해빙기안전점검 실시

- 4~5월 : 전시동 및 관리동 외벽 세척, 수목 보식 및 전지

- 6~7월 : 우수로 정비, 코킹보수 및 우기 대비 안전점검 실시

- 8~9월 : 본관 중앙전시홀 천장 보수등의 전시동 내외부 정비

- 10~12월 : 조경시설 환경개선 및 동절기 대비 안전점검 실시

○ 정기점검 결과 중대한 결함이나 위험요인 발생시 재난발생을 방지하기 위한 사용금지 등 응급조치 시행

□ 시설물의 상태평가 및 등급 조정

○ 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험요인 등을 종합적으로 분석하여 정기 안전점검 결과를 기준으로 위험 정도에 따라 등급 조정

※ 미술관 본관 및 분관은 시설물 상태평가기준 B등급으로 기지정

□ 상황전파 체계 확립

○ 상황 발생시 당직(일직)자 또는 담당자가 접수받아 사전 총무과장 보고후 전직원에게 비상발령시스템(http://98.0.140.104)으로 전파

(전파방법 : 행정포털 〉업무데스크 〉총무 〉비상발령시스템 로그인 〉비상발령)

○ 상황에 따라 유관기관 전파

- 중부소방서 ☏2234-0119, 중부경찰서 ☏2274-0117, 강북삼성병원 ☏2001-2814, 중부수도사업소 ☏3146-2000, 서울시종합방재센터 ☏726-2071, 역사문화재과 ☏2133-2626, 안전총괄과 ☏2133-8013

○ 재난 및 사고 발생시 서울시 재난안전상황실에 동시보고(☏2133-0090~2, 팩스 2133-0098~9, 이메일 : disaster@seoul.go.kr)

4		행정사항

□ 시설물 안전관리 계획은 재난관리 업무로 전직원이 숙지하도록 각 부서에 통보

□ 일상적 안전관리 유지 및 대형사고 예방을 위해 사용부서 점검일지 작성 (상기 내용중‘일상적안전관리 체계확립’부분 참고)

□ 안전점검 결과는 시설정보관리종합시스템(FMS), 재난관리시스템(NDMS)에 기록관리