다중이용업소 소방특별조사 세부조사서(******)

조사일시 : 2016.01.19.

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	*************
소 재 지	테헤란로20길 11-2 (역삼동)	영업주	***	업 종	안마시술소
건물구조	RC조 6/1층 연면적 : 738.00㎡	영업장 정 보	사용층 : 1,2,3.4층 사용면적 : 273.99㎡		관계자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
① 소방안전관리 업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 관계자에게 소방안전관리 및 화재대응요령 숙지토록 지도
② 안전시설등의 유지관리에 관한 사항 (방염포함) - 조사한 사항에 대하여기재(룸, 시설)	******************	* ****** ************** ***
③ 피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	- 특이사항 없음
④ 소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 소방안전교육 이수함
⑤ 화재배상책임보험 가입 여부	가입

3. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기정기점검결과	- 특이사항 없음
가스 분야	- 가스정기점검결과	- 특이사항 없음
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		★담당자		검사지도팀장		예방과장
	우경화		이희문		한종승		01/20 박철우
협조