함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	서울시 서초구 서초2동 1321-20 삼성물산(주) 대표 정연주 귀하
(경유)
제목	긴급보수 요청 (지하5층 전기실 천정 누수)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 설계 시공한 서울시 본청사 전기실 주 변압기실, 비상UPS실, 및 설비용 UPS실 등 3개소 천정에서 누수가 발생되고 있어 전기설비 안전사고와 시정업무에 차질이 우려되어 긴급보수를 요청하오니 조속히 조치하여 주시고 근본적인 정비를 위한 원인조사 등 정비계획을‘14.1.27일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 본청사 전기실 누수 전경 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백상희		시설관리팀장	최석기		총무과장	01/22 오형철
협조자
시행	총무과-1852	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 총무과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5648	/전송	02-2133-0772	/	sangheej@seoul.go.kr	/	대시민공개