함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(1월19일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	1월19일(화)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	285,604	316,942	302,100	317,442	감31,338	감16,659	감32,118
공릉1중블록	30,140	32,934	30,167	30,444	감2,794	감27	감304
공릉2중블록	110,001	135,048	125,515	252,336	감25,047	감15,514	감142,335
월계1중블록	60,199	59,079	57,874	51,304	증1,120	증2,325	증8,895
월계2중블록	62,465	67,245	66,025	-51,040	감4,780	감3,560	증113,505
북악4중블록	22,799	22,636	22,519	34,398	증163	증117	감11,879

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′16.01.19) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	장종욱		북부수도사업소장	01/20 박용진
협조자
시행	시설관리과-1248	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개