다 듣겠습니다. 더 빨라 집니다. “응답소”
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	예방과 전기자동차 완속충전기 수리 완료 보고

1. 관련근거

가. 예방과-14364(2015.12.22.)호 『전기자동차 완속충전기(지하) 고장 발생 보고』

나. 예방과-14721(2015.12.31.)호 『예방과 전기차량 완속충전기 수리 계획 통보』

2. 위와 관련, 예방과에서 관리·운용 중인 전기자동차 완속충전기를 다음과 같이 정비하였음을 보고합니다.

가. 정비일 : 1.20.(수) 본서 방문 수리

나. 수리업체 : (주)천조(강남구 논현동33-19)

다. 수리물품 : 완속충전기(지하)

라. 정비내역

○ SMPS(파워서플라이)-CJCS30-24(교환)

○ SMPS(파워서플라이)-CJCS30-5(교환)

마. 검수자 : 소방위 임영운,소방교 박래성

바. 점검결과 : 정상작동

붙임  1.거래명세서 1부.

2.수리사진 1부

3.카드전표 1부.  끝.

담당자	임영운		검사지도팀장	김금숙		예방과장	01/20 이은와
협조자	담당자	박래성
시행	예방과-728	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/	yyw7719@seoul.go.kr	/	대시민공개