투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(기후변화대응과장)
(경유)
제 목	시소유 석면건축물 위해성평가 "중간"등급 조치결과 제출

1. 기후변화대응과-14724(‘15.10.01), -15097(’15.10.08)호와 관련입니다.

2. 시소유 석면건축물중 위해성평가 ‘중간’등급인 우리센터 건축물에 대하여 아래와 같이 조치하고 그 결과를 제출합니다.

가. 중간등급 건축물 조치결과

건물명	석면물량	건축자재	위치	조치사항	비 고
2처리장 소화조 관리 및 발전실	50.3㎡	텍스	2층 창고1,2 천장	2층 천정 페인트칠 (253.1㎡)	비산방지

붙임 : 조치현장 사진 2부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	김근모		물재생과장	01/20 강병수
협조자
시행	물재생과-338	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2576	/전송	02-2211-2579	/	geunmo@seoul.go.kr	/	대시민공개