비상구 관리실태 등 확인 조사서(*****)

조사일시 : 2016.01.20.10:00～16:00

***	이삭고시텔		****	왕산로2가길 13
***	***	****	*************		******	****
*****	*************************** ******************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
비상구 훼손행위	위반사항 발견치 못함	없음
물건적치 또는 장애물 설치	피난기구(완강기) 앞 물건 적치	적치물 즉시 제거 현지시정함
비상구 변경행위	위반사항 발견치 못함	없음
특이사항	특이사항 없음.
참 고	○ 관계인 ***에게 다음사항 교육 및 안내실시 - 비상구 안전관리 준수 안내문 배부 및 교육 화재예방 및 소화기 등 초기 소화시설 관리철저 화재 등 재난발생시 피난․대피 등 초기 대응요령	-

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김동진		이정환		01/20 계광옥
협조	조병선