		중부수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	006206860	고객접수번호	0912016002906
수용가명		민원신청일	2016년 01월 20일
수용가주소	***********************************************
신청인	김학천	신청인연락처	0***********
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19731020	기물번호	b0900014542
현장방문일시	14시 40분	현장출동자	박충기
입회자	김학천	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	4.5kg/cm² / 스텐
처리결과	25mm 계량기 너트조임으로 정상출수함

끝.

★주무관							박충기				급수운영과장					01/20 김수영
협조자
시행			급수운영과-1471										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2153							/전송			02-3146-2189					/	pck5879@hanmail.net													/	부분공개(6)