길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-1412

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	01/20 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/13(수)	1/14(목)	1/15(금)	1/16(토)	1/17(일)	1/18(월)	1/19(화)	계
2014년	111,025	99,783	102,114	101,465	105,481	106,964	103,284	730,116
2015년	78,512	73,179	72,909	92,239	88,689	74,661	71,855	552,044
증 ․ 감	-32,513	-26,604	-29,205	-9,226	-16,792	-32,303	-31,429	-178,072

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.06~1.12)	금주 공급(㎥) (1.13~1.19)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
560,024	552,044	-7,980	-1.42

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -7,980㎥(1.42% 감소)

- `16.1월 현재 전년 대비 공급량 :–448,485㎥(감소)

- 특이사항없음