	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수 결과 보고(구로)

1. 재난관리과-226(2016.01.11.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수 알림과  관련입니다.

2. 우리 안전센터 소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다

가. 기 간 : 2016. 1. 12 ~ 1. 20

나. 대 상 : 69개소(도색 62, 보온 7)

다. 결 과 : 69개소 양호

붙임   1. 소화전 도색 및 보온 재검수 대상 및 결과 보고  끝.

	업무일몰일 : 2016. 01. 21.

	구로119안전센터장
담당자	김지훈		진압2팀장	고동윤		119안전센터장	01/20 유형열
협조자
시행	구로119안전센터-262	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175(구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/	2010050423@seoul.go.kr	/	대시민공개