	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특수장소점검확인서[우리들랜드사우나]

1. 예방과-1212(2016.1.15)호「조치명령 이행여부 현장확인 계획」와 관련입니다.

**********우리들랜드사우나

*****************************************

*******************************************

□ 검사구분 : 조치명령 이행여부 현장확인

□ 확인일자 : 2016.1.19.(화)

시정명령내용	법적근거(관련법령)	기간	확인 결과	비고
○ 다음 장소의 유도등을 상시점등토록 정비요함 - 영업장 찜질방내 우측 피난구유도등 - 주출입구 피난구유도등	다중이용업소의 안전관리에관한 특별법 제9조 제1항	2016. 1.18.	완비

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

담당자	이명재		검사지도팀장	전다영		예방과장	전결 01/20 김용규
협조자	담당자	손병대
시행	예방과-1607	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-0506	/전송	02-2637-3119	/	madlib@seoul.go.kr	/	부분공개(6)