배수지 수질검사 결과(2015년 4/4분기)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	01/20 이만기

대시민공개

	명에 의거 4/4분기 배수지 정기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 20
보 고 자 : 환경8급 성 민 재

□ 검사일자 : 2015. 12. 29  ~ 12. 31

□ 검 사 자 : 환경8급 성민재

□ 검사대상

- 대    상 : 대현산, 아차산, 용마산, 응봉, 금호, 아차산소, 용마산소,

신내배수지

□ 검사방법 및 검사항목

- 8개 배수지를 방문하여 5개항목(pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리)는 현장에서 수질검사를 실시하였음.

- 무균채수병을 사용하여 채수 후 동부수도사업소 실험실에서 7개 항목(망간, 염소이온, 암모니아성 질소, 아연, 일반세균, 대장균, 대장균군)을 추가로 실험

□ 검사결과

- 8개 배수지의 7개 항목 수질검사 결과는 적합하였음. 첨부 파일 참조.

첨 부 : 2015년 4/4분기 배수지 정기 수질검사 결과 1부. 끝.