결 과 보 고 서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	이상전	고기정	01/22 심재강

민원서류 제2014-6111664-0000110(2014.01.21)호와 관련하여, 소방공사감리 결과보고서

접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014.  01.  22.

확인자 : 지방소방장   성명 : 이 상 전

확 인 내 용
제 목	소방공사감리 결과보고서 확인결과(최진영 건물)		동 의 년월일		허가동의:2013-8150(2013.07.12) 착공신고:2013-12137(2013.10.21)
위치 및 건축주	서울시 은평구 갈현동 327-53외1 / 최진영 건물(구.홍명숙외1)
건물구조	철근콘크리트조, 1동 지하1층/지상5층	건축면적		236.45㎡		연면적	999.77㎡
주요용도	복합건축물 (근․생 및 다세대주택)	구 분		신 축
시공자	- 라인비엔텍(주):경기도 광주시 회안대로 964-102(송정동 446-5 대보름빌딩) - 이주헌(소방설비기사 기계, 전기)
시공기술자	이주헌(소방설비기사 - 기계,전기)
소방시설 종류	소화기구,자동화재탐지설비,시각경보기,피난기구(완강기),유도등설비
감리자	- 라인기술단 : 경기도 광주시 회안대료 964-103(송정동) ※ 책임감리원 : 손용래 – 기계 초급, 전기 초급
확인자 의견	※ 확인자 의견 : 2014.01.21. 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.