피난·방화시설 불시단속 조사서

대상명	*****		위 치	***************
대표자	***	전화번호	********		업 종	******
규 모	**************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄․훼손․변경행위 발견치 못함	상시 개방토록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 및 장애물 적치행위 없음	적치행위 없도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적 정 함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	안내문 배부함
참 고	대표자(김석곤) 및 종사자에게 관리철저 지도 당부	2016.01.20.

결재	★센터장		검사지도팀장		예방과장
	김종성		이정환		01/21 계광옥
협조	최덕선