문서번호	물재생과-259
결재일자	2016.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
김동기		이호복	01/21 김일운
협조	주무관		박종석
	주무관		마순조

1처리장 반송슬러지 유량계 고장보고

2016.1.21

1처리장 반송슬러지 유량계 고장보고

○ 일  시 : 2016. 1. 21

○ 장  소 : 1처리장 종침

○ 기기명 : 반송슬러지 유량계 1-4(FI-2203D)호

반송슬러지 유량계 3-2(FI-2203J)호

○ 위  치 : 1처리장 1계열, 3계열 지하공동구

○ 내  용 : 반송슬러지 유량계 Power Board 출력부 고장으로 추정

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 수리 요함.

따로붙임 : 고장사진 1부. 끝.