문서번호	시설관리과-480
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이연행		01/22 한명석
협 조	주무관		박장진
	주무관		조인영

강동수도사업소 지역배수지 점검 결과보고

2014. 01.

지역배수지 점검결과 보고

명에 의하여 『설날대비 시설물 점검계획』에 따라 강동수도사업소 관내 지역배수지를 점검하고 결과를 보고합니다.

2014.  01. 21.

보고자 : 기계운영주사보  이 연 행

보   고   내   용

점검일시

2014. 01. 21(화) 10:30 ~ 17:00

점검대상

지역 배수지 : 2개소 (오금, 길동.)

점 검 자

지방시설주사  박장진,   지방기계운영주사보  이연행, 조인영

시설현황

○ 시설현황

길동 배수지 60,000㎥, 오금 배수지 23,000 ㎥

【 점검 결과】

※ 공통사항 : 피뢰침설비, 무인경비시스템, CCTV 및 방송설비

점검한 바 이상없음.

- 오금 배수지 : 항 빗물받이 파손

- 길동 배수지    : 이상없음

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소에조치토록 하였으며, 시설물 점검완료 후

지적사항을  수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.