서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	기온급강하에 따른 소방용수시설 등 유지관리(동파방지)철저

1. 상황대응과-1276(2016.1.19.)호 및 재난대응과-1303(2016.1.19.)호와 관련임.

2. 최근 계속되고 있는 기온 급강하에 따른 소방용수시설 등이 동결 등으로 인한 기능유지에 어려움이 있을 것으로 예상되어 선제적 대응 차원에서 확인점검 및 수시점검을 실시하여 화재진압활동 등에 상시 활용할 수 있는 체제가 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 대   상 : 소화전(급수탑) 및 비상소화장치함

나. 방  법

○ 소방훈련 및 순찰 종료 후 귀소 시 확인 점검

○ 기온급강하로 동결우려가 있는 경우에는 수시점검

다. 중점 확인사항

- 지하식 소화전 보온조치 상태 확인

- 소화전 맨홀 내 누수 및 결빙 방지

- 강설 시 소화전 주변 제설 철저

- 제수변 잠금상태 확인

- 기타 사용에 장애가 되는 요인 제거 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-23(23개소방서)
★담당자	강병욱		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	01/21 김학준
협조자	담당자	최종민
시행	재난대응과-1480	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1412	/전송	02-3706-1419	/	kapawho@seoul.go.kr	/	대시민공개