문서번호	서울특별시차량정비센터-1178
결재일자	2016.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
이길용		유진국	01/21 문호준
협 조

하체반 수도동관 동파보수 작업결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01.

서울특별시차량정비센터

하체반 수도동관 동파보수 작업결과 보고

우리센터 하체반 외부 수도 동관 동파 발생으로 동결 작업을 완료 하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

추진배경

❍ 우리센터 외부 수도동관이 노출되 한파에 동파사고가 빈번히 일어남

❍  우리센터 동결 방지 수전을 설치한후에 중간밸브를 잠겼으나 최근 한파에 수도 동관에 동파 발생.

작업개요

❍ 작업일 : 2016년 01월 20일

❍ 작업자 : 이 길 용

❍ 작업내용

- 기존 벽속에 있는 수도관의 동파에 따라 부분 제거작업

- 외부땅속에 연결된 동관에 동결 방지 수전 설치작업

작업결과

❍ 기존 벽속에 있는 수도관의 동파에 따라 부분 제거작업

❍ 개선된 동결 방지 수전 설치

❍ 개선된 동결 방지 수전이란:

외부 땅속에서 동결 방지 수전 설치작업 후에 동관내의 수온을 체크하여 물 배출을 조절하기 때문에 수도 꼭지도 보호할 수 있을 뿐만 아니라,동파를 방지함.

작업사진

벽속에 기존 동관 동파 사고 발생	벽속 밑에서 동관동파 새어남
동관 불필요한부분 제거작업	개선된 동결 방지 수전 설치

끝