출 장 결 과 보 고 서

119안전센터장		행정팀장	소방행정과장	소방서장		결재
정재철		박양수	이재호	01/21 장현태
협 조

	명에 의하여 2016. 1. 21. 비상구 안전관리 단속반 운영 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 21
보 고 자 : 성명 : 정 재 철

보 고 내 용
일 시	2016. 1. 21 (13:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과보고서(비상구 안전관리 단속반)
장 소	고시원 4개소 (웰컴고시원, 웰빙텔, 리빙캐슬, CJ고시원)
내용	■ 비상구 안전관리 단속반 활인 결과 보고 ◯ 대 상 : 웰컴고시원, 웰빙텔, 리빙캐슬, CJ고시원 ◯ 확인결과 - 웰빙텔 : 비상구 부속실내 장애물(종이박스 등)적치됨 → 과태료 - 웰컴고시원 : 비상구 부속실내 완강기 관리 소홀 → 현지시정 - 리빙캐슬 : 특이사항 없음 - CJ고시원 : 통로상 간이 빨래 건조대 1개 비치 → 현지시정 ◯ 확인내용 - 비상구, 방화문 폐쇄, 훼손행위 - 출입구 비상구 통로상 장애물 설치여부 확인 - 기타 피난방화시설 관리상태 확인 붙임 : 비상구 관리실태 확인 조사서 1부. 끝
비 고

→