투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	율곡로 도로구조개선 공사에 따른 소화전 및 상수도 관로 부설 협의

1. 귀 서(소)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 도시계획시설(도로)사업으로 시행 중인 ‘율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사’ 구간내 소화전 및 창경궁 인입 관로 부설과 관련하여 다음과 같이 업무 협의하오니 2016.1.27.(수)까지 검토후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

나. 협의내용

연번	협의기관	협 의 내 용	비고
1	창경궁관리소	- 기존 창경궁 인입 관로 폐쇄에 따른 대체 관로부설 ‣ 사유 : 간선관거 이설 위치 변경(창경궁측→종묘측) 및 보도부 통로BOX 설치에 따른 위치 조정 ‣ 대체관로 : 원남동사거리 → 창경궁내 기존관 접합 (주철관 D=200mm, L=203m)
2	종로소방서	- 지하차도 시·종점부 소화전 신설 ‣ 사유 : 지하차도내 화재발생시 비상 대비 시설 ‣ 위치 및 규모 : 지하차도 시․종점부 총 4개소

붙  임 : 계획평면도 1 부.(별도 송부)   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	종로소방서장,창경궁관리소장
주무관	한병찬		광역도로과장	진재섭		토목부장	01/21 김영수
협조자
시행	토목부-1405	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	bchan1005@seoul.go.kr	/	대시민공개