투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	시설개선과장
(경유)
제목	2015년 서울시 물놀이시설 안전관리실태 감사관련 시정사항 조치 요청

1. 안전감사담당관-3196(`15.09.14)호와 관련입니다.

2. 서울시 물놀이시설 안전관리실태 감사에 대한 조치 요구사항과 관련하여 다음과 같이 통보하오니 조속히 시정사항을 조치 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 시정요구사항

연번	시설명	지적내용	처분요구 종류
1	잠실1수영장	피난안내도 미부착 ○ 체육시설의 설치 및 이용에 관한 법률 시행규칙 [별표6] 안전,위생 기준에 따라 피난안내도를 부착해야 함에도 수영장 주변, 탈의실 등에 피난안내도 미부착 ⇒ 수영장 내 피난안내도 부착	시정요구
2	잠실1수영장	수질점검 일지 작성내용 불명확 ○ 수질검사결과 수치를 구체적으로 표기하여야 함에도 수영장 수질점검일지에 유리잔류염소 및 수소이온농도 등의 간이검사결과를 수치로 표기하지 않고 양호하다는 의미의 “○”로 기재 ⇒ 수영장 점검일지에 유리잔류염소 및 수소이온농도 등의 간이검사결과를 수치로 기재	시정요구

○ 기한제출일 : 2016년1월31일까지.    끝.

	스포츠마케팅과장
주무관	차선동		스포츠마케팅과장	01/21 윤여찬
협조자	주무관	최웅의
시행	스포츠마케팅과-619	(		)	접수		(		)
우	05500	서울시 송파구 올림픽로25 잠실제1수영장 운영사무실	/
전화	02-2240-8783	/전송	02-2240-8784	/	csdong@seoul.go.kr	/	대시민공개