	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	시설보수 요청(대동물관)

우리과 대동물관 코끼리방사장 자동문 문틀과 첩부 파손에 대한 보수를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청내역

장 소	위 치	내 용	비 고
대동물관	코끼리 야외방사장 3번 자동문	1. 문틀 고정용 콘크리트 기둥 파손 2. 문틀(I빔) 일부 휘어짐 3. 자동문 회전부 경첩 파손	사진첨부

끝.

	동물복지1과장
★주무관	지인환		주무관	정원대		동물복지1과장	01/21 이달주
협조자
시행	동물복지1과-262	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개