	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방통신장비(무선 휴대국-UHF) 고장발생 보고

1. 소방장비관리규칙 제7조(소방장비 관리운용 계획의 수립)과 관련입니다.

2. 현장대응단 지휘팀(상황실)에서 사용중인 소방통신장비 중 무선휴대국(UHF)이 고장발생하여 다음과 같이 보고합니다.

순번	장비명	모델명	일련번호	사용부서	고장내역	고장발생일	비고
1	무선휴대국 (UFH)	APT-400	3689	현장 대응단 상황실	송‧수신불량 및 재널변경 고장	2016.01.21	2016.01.21. 유지보수팀 고장수리요청함.
2	무선휴대국 (UFH)	APT-400	3690	”	전원 ON‧ OFF 고장	”	”

붙임  무전기 고장발생보고서 각1부.  끝.

상황실장							이상범			지휘3팀장					김정용					현장대응단장					01/21 김연출
협조자
시행			현장대응단-545									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39															/
전화								/전송								/													/	대시민공개