피난 방화시설 현지확인 조사서(마포농수산물시장)

조사일시 : 2016. 1. 20.(수)

대상명	마포농수산물시장		위 치	마포구 성산동 533-1
대표자	홍 성 환	전화번호	02-300-5072		처종(업종)	판 매
규 모	R.C조 2층, 연면적 17,319㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 농수산물 시장 내 물건 및 장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	- 해당없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 비상구, 소방시설 관리 및 화재예방 철저토록 교육함
참 고	※ 안전관리자 및 상인에게 화재예방교육 실시함 - 확인자 : 예방과장 임흥식(예방과장 간부책임 지도 대상)

결재	담당자		예방과장		소방서장
	김창규		임흥식		01/21 이재옥
협조