함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/20)

1. 2016.01.20.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-01-20-(수) (A)		391,129	130,524	91,892	18,099	130,692	19,922
2016-01-19-(화) (B)		384,398	127,696	86,504	26,336	127,849	16,013
전년도	2015-01-20-(화) (C)	366,521	103,447	96,270	8,205	150,394	8,205
01-20(수)	전일대비(A-B)	6,731	2,828	5,388	-8,237	2,843	3,909
차이량	전년대비(A-C)	24,608	27,077	-4,378	9,894	-19,702	11,717
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 1월 평균		367,457	106,778	93,370	14,825	145,683	6,801
2016.01.01~금일 평균		373,017	124,648	85,070	23,878	122,414	17,007

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월20일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/21 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-1603	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개