	동대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	화재현장 증거물 자체분석 실적 보고(보일러)

1. 관련근거

가. 소방행정과-365(2014.01.09)호「2014년 소방서 성과평가 개선 계획 알림」

나. 재난대응과-17820(2013.7.11)호「화재증거물 결과보고서 유의사항 알림」

2. 우리서 관내에서 발생한 화재 중 화재증거물을 수거하여 자체분석한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 화재일시 : 2016. 01. 04. 00:24

나. 화재대상 : 다가구주택(발코니)【망우로 16길 37-4(휘경동)】

다. 증 거 물 : 3점 (보일러 전원코드, 금속플렉시블배관, 콘센트)

라. 감식방법 : 증거물 수거후 동대문 감식분석실에서 초음파 세척기, 실체                             현미경, 발굴도구 등을 사용하여 분석함.

붙임  1. 화재 감식․감정 조서 1부.

2. 현장 수거(채취)물 목록 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	임성태		지휘1팀장	강상욱		현장대응단장	01/21 김영권
협조자
시행	현장대응단-451	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 현장대응단 지휘팀	/
전화	02-2216-1119	/전송	2242-0119	/	lst7000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)