투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	개봉 및 서부트럭터미널앞 지하차도 점검결과 조치 요청

1. 토목부-28443호(2015.12.30.), 토목부-251호(2016.1.6.) 및 시설보수과-8393호(2015.10.26.), 시설보수과-243호(2016.1.11.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시공중인 “남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사”와 “서부 트럭터미널앞 지하차도 건설공사”관련, 대상시설에 대한 점검결과를 아래와 같이 송부 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

시설물명	조 치 요 구 내 용	비고
개봉지하 차 도	○ 개봉고가 및 점검통로를 보호하고 안전사고 예방을 위한 높이제한 표지판 설치 ○ U-Type구간 측면 배수로 유입구 단면 확보(0.2×0.2) ○ 지하차도 U-Type구간 방음터널 상부에 강우 또는 강설시 프레 임에 고여있던 물이 프레임 틈새를 통하여 흘러내려 동절기 고드름 발생 및 하부 콘크리트 측면 오염으로 공용성저하 및 도시미관 저해(※누수여부 현장 합동점검 필요)
서부트럭 터미널앞 지차하도	○ 지하차도 U-Type구간 방음터널 상부에 강우 또는 강설시 프레 임에 고여있던 물이 프레임 틈새를 통하여 흘러내려 동절기 고드름 발생 및 하부 콘크리트 측면 오염으로 공용성저하 및 도시미관 저해(※누수여부 현장 합동점검 필요) ○ 지하차도 내부 시공이음부에서 누수로 인한 고드름 발생

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	01/21 신현태
협조자	주무관	김승진
시행	시설보수과-559	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개