문서번호	예방과-1317
결재일자	2016.1.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자		검사지도팀장	예방과장
신병학		김상현	01/21 임흥식
협 조
	담당자			김형락

장애인 생활주택 안전점검 현장확인 결과보고서[자립생활 주택]

검사지도팀 소방위 김형락

검사지도팀 소방장 신병학

장애인 생활주택 안전점검 결과보고서

대 상 명	자립생활 장애인 주택	위 치	마포구 ********* ******** ********** ***********		거주자	** ********** ********** ***********
구 조	양식 철근 콘크리트조 슬래브가	사용면적 (㎡)	***		주 거 구 분	주거전용(○)
						주거겸용( )
소화기 비치수	2개	위험물	난방 : 해당없음		가 스	난방: 보일러(LNG)
			취사 : 해당없음			취사: 주 방 (LNG)
세대수	1세대	거주인원	- ******** - **************		기 타	점검입회자: *** ***************
점 검 내 용				점 검 결 과			조 치 내 용
○ 소화기 등 소방시설 설치 여부 등				- 소화기 2개 및 간이소화기 1개 비치 관리됨 - 기타 소방시설 현황 자동확산소화용구, 자동화탐지설비 (감지기), 단독경보형감지기, 가스 누설경보기,피난구유도표지 등 - 옥내소화전설비 외부 복도상 설치됨
○ 위험물 안전 사용여부				- 해당없음
○ 전기 및 가스시설 안전 사용 여부				- 전기 및 도시가스 사용 및 안전 관리 수칙에 의거 사용토록 계도함
○ 소방차 진입 가능여부				- 망원동 아파트 단지로 소방차량 진입 가능함
○ 인근 소화용수시설 확보여부 ○ 기타 불안전 요인 등				- 탑건진선미APT 내 공원옆에 사설 소화용수 사용 가능함
○ 기타 참고사항				- 관리주체: ************ - 장애인 현황 ·****************************** ·************************** ·******************* - 현장확인 일시: 2016.1.19.(화)