	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	기온급강하에 따른 소방용수시설 등 유지관리(동파방지)철저

1. 재난대응과-1480(2016.1.22.)호 “기온급강하에 따른 소방용수시설 등 유지관리(동파방지)철저”와 관련입니다.

2. 최근 계속되고 있는 기온 급강하에 따른 소방용수시설 등이 동결 등으로 인한 기능유지에 어려움이 있을 것으로 예상되어 선제적 대응 차원에서 확인점검 및 수시점검을 실시하여 화재진압활동 등에 상시 활용할 수 있는 체제가 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 대   상 : 소화전(급수탑) 및 비상소화장치함

나. 방  법

○ 소방훈련 및 순찰 종료 후 귀소 시 확인 점검

○ 기온급강하로 동결우려가 있는 경우에는 수시점검

다. 중점 확인사항

- 지하식 소화전 보온조치 상태 확인

- 소화전 맨홀 내 누수 및 결빙 방지

- 강설 시 소화전 주변 제설 철저

- 제수변 잠금상태 확인

- 기타 사용에 장애가 되는 요인 제거 등.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	01/22 유충렬
협조자
시행	재난관리과-473	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	대시민공개