	동작소방서
수신	서울특별시 남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	신설·보수 소화전 미비사항 보완 협조 및 보수 우선순위 변경사항 통보

1. 항상 소방방재업무에 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 신설·보수 완료 대상에 대한 검수결과와 미비사항 보완 요청 및 그에 따른 보수 우선순위 변경사항을 다음과 같이 통보하니, 재난현장에서 소방용수시설의 중요성을 감안하여 신속히 조치 바랍니다.

가. 검수결과(미비 대상 세부사항 붙임1,2 참조)

구 분	총계	검수결과
		양호	미비
신 설	19	14	5
보 수	63	47	16

※ 보수미비 내역 ‘보수 우선순위 목록’에 반영(노란색 표시)

나. 요청사항 : 미비내역 재정비 및 보수 우선순위에 따른 보수 조치

붙임  1. 소화전 신설 검수결과 1부.

2. 소화전 보수 검수결과 1부.

3. 소방용수시설 보수 우선순위 목록(16.1.22.) 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	황선희		대응총괄팀장	최광열		재난관리과장	전결 01/22 류종길
협조자
시행	재난관리과-572	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1195	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개(5)